Łódź, 07.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust.5 uPzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą (Załącznik Nr 5)? Tak.

Zadanie nr 2 -Pakiet 10 poz.5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Cardio Touch 3000 o rozmiarze 215 mm x 15 m z przeliczeniem na 60 rolek .

Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 10 poz.9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Tak dopuszczamy.

Projekt umowy - §5 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 3 na  do5 dni roboczych.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Projekt umowy - §5 ust. 3 ppkt.1

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Projekt umowy - §5 ust. 3 ppkt.2

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto towaru reklamowanego  za każdy dzień zwłoki.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o rozmiarze 30x44mm , pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 40x55 mm , pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o rozmiarze 35x50 mm  z bardzo  mocnym żelem  z powodzeniem stosowany w badaniach wysiłkowych. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.3

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie jakich typów kabli  oraz do jakich modeli kardiomonitorów oczekuje Zamawiający. Infinity Delta Dragera.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych w opakowaniu po 50 szt. Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o odstąpienie  ww elektrody radioprzeziernej do Holtera . Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie ww elektrody o rozmiarze 40x55mm z żelem ciekłym ze ździerakiem., z wycięciem na przewód z powodzeniem stosowany w badaniach do Holtera. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 35x55 mm z żelem ciekłym . Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 42x45mm z żelem stałym radioprzezierną. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA