SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W ŁODZI

91-425 Łódź, ul. Północna 42

Nr postępowania 6/D/16

# S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 z dnia 22.12.2015 r.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam  ……………………………………

Łódź, 18.02.2016 r.

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Nazwa i adres Zamawiającego

2. Tryb udzielenia zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Opis części zamówienia

5. Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

7. Termin wykonania zamówienia

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

9. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

12. Termin związania z ofertą

13. Opis sposobu przygotowania oferty

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15. Opis sposobu obliczenia ceny

16. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
 w sprawie zamówienia publicznego

19. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

22. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania

23. Załączniki

1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zozmswlodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 135 000 EURO, zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 z dnia 22.12.2015 r.)

3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod wg CPV:  33.18.32.00

Pakiet 1 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny (osobno dla biodra lewgo i prawego) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo –trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14.

Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 44 mm do minimum 64mm ze skokiem co 2 mm. Możliwość zastosowania śrub panewkowych. Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie , średnica wewnetrzna 28 mm i 32 mm.

Panewka rewizyjna antyluksacyjna. Czasza panewki typu presfit, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach od min 44-64 mm. Wkładka panewkowa z polietylenu  z wiązaniami krzyżowymi , nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszajaca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm.
 Głowy metalowe 28mm i 22 mm.

Panewka dostępna również w opcji rewizyjnej pozwalającej na przeprowadzenie dwóch bolców oraz z możliwością stabilizacji śrubami.

Panewka dostępna również w opcji cementowanej w rozmiarach od min 40 mm do min 64 mm z możliwością zastosowania kosza rewizyjnego typu Kerboull.

Pakiet 2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.

Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 11  rozmiarach.

Panewka bezcementowa typu „press-fit  z trzema otworami na śruby stabilizujące ze stopu tytanu w min 15 rozmiarach (o skoku co 2 mm), oraz do wyboru operatora, panewki bez otworów na śruby, a także z siedmioma otworami do zastosowań rewizyjnych lub panewka wkręcana. Materiał : stop tytanu, kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiona talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Rozmiary: Ø48mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.

Głowa ceramiczna fi 36 mm o 4- ch długościach szyjki ( od – 4 mm do +7 mm) na stożek 12/14.

Głowa ceramiczna o średnicy 32 mm w 3 rozmiarach długości szyjki.

Głowa metalowa ze stopu  Co CrMo śr. 28 mm w 5 rozmiarach długości szyjki.

Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy fi 28 i 32 mm.

Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej 36 mm. Dla rozmiarów 52 i 54 dostarczane wraz z panewką.

Wkłady polietylenowe symetryczne i asymetryczne do wyboru przez operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy

Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie.

Pakiet 3 Endoproteza bezcementowa, przynasadowa, szyjkowa stawu biodrowego.

- Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy o przekroju owalnym regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu.  Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. Zamiennie: trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokrytej warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14.

- Panewka bezcementow sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną (osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapniową (Cap) szybko resorbującą ( do 6 miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28 mm, 32 mm i 40 mm.

- Wkładka panewkowa wykonana z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE dostosowana do rosnących głów metalowych 28 mm, 32mm, 36 mm, 40mm.

- Wkładka panewkowa wykonana z ceramiki Biolog Delta dostosowana do rosnących głów 28, 32, 36, 40mm.

- Głowa metalowa CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowana do artykul;acji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, 40mm.

- Głowa wykonana z ceramiki Biolog DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, 40mm.

- Śruby panewkowe od 15 do 65 mm ze skokiem co 5mm.

Pakiet 4. Endoproteza stawu kolanowego

Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana, modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen” o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie : odpowiednio 8 mm,10 mm, 12.5 mm,15mm. z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy, oraz z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych w czterech rozmiarach z zerowym lub dwustopniowym offsetem, oraz piszczelowych w czterech rozmiarach. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” oraz wkładka polietylenowa półzwiązana. Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie.

Pakiet 5. Endoproteza jednoprzedziałowa, cementowana stawu kolanowego

Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu typu cross linking niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego.

Uwagi:

Ostrza do piły oscylacyjnej ( 1 szt. do 1 wszczepu).

Pakiet 6. Endoproteza całkowita stawu kolanowego.

Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego w wersji cementowanej oraz bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR: komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80 mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w minimum 7 rozmiarach w przedziale od 63-87 mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.

Endoproteza PS: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla, taca piszczelowa polerowana dostępna w minimum 7 rozmiarach w przedziale od 63-87 mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.

Zarówno element udowy jak i piszczelowy dostępny w wersji antyalergicznej.

Pakiet 7 - Endoproteza stawu kolanowego

Endoproteza rewizyjna modularna zawiasowa stawu kolanowego z rotacyjną wkładką

Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu kobaltowo chromowego w trzech rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych (w 5 rozmiarach) niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej oraz dodatkowo trzpieni przedłużających  w 2 długościach i 6 średnicach w wersjach prostych i zagiętych.

Element piszczelowy, wykonany ze stopu kobaltowo chromowego z wysoko polerowaną powierzchnią górną, do użycia z rotacyjną wkładką piszczelową w 5 rozmiarach z możliwością zastosowania bezcementowych kołnierzy piszczelowych niwelujących ubytki przynasadowe kości piszczelowej w czterech rozmiarach oraz dodatkowo trzpieni przedłużających w 2 długościach i 6 średnicach.

Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru.

Implant rzepkowy w 4 rozmiarach.

Możliwość zastosowania klinów i podkładek piszczelowych i udowych od 4 mm do 12 mm grubości.

Pakiet 8 - Endoproteza stawu kolanowego

Endoproteza rewizyjna modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy, lewy), w pięciu rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Posiada możliwość użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach 4mm-16 mm i tylnich w dwóch grubościach 4 mm i 8 mm, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady.  Możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera.

Część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana, modularna ,wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen” o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie : odpowiednio 8mm,10mm, 12.5mm,15mm. z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy oraz wkładek rewizyjnych o rozmiarach do 30mm wysokości, z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowanych lub bezcementowych piszczelowych.

Element piszczelowy  w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady.

Wkład polietylenowy wykonany z Polietylenu wysokiej gęstości, mobile Bearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30 mm dla każdego z rozmiarów.

Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień, stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne 5mm zgrubienie zapobiegające dyslokacji.,

Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonanego na cemencie.

Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie

Pakiet 9. Endoproteza stawu biodrowego cementowa.

Trzpień prosty bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w  min w 6 rozmiarach. System oferujący trzpień w wersji długiej do zastosowań rewizyjnych

Panewki polietylenowe cementowane w wersji niskoprofilowej , ze znacznikiem RTG dostosowana do głowy endoprotezy o średnicy 28 lub 32 mm. Panewki w min 12 rozmiarach (dla głów 28 mm) i w min 7 rozmiarach (dla głów 32 mm).

Korek żelatynowo glicerynowy ( wchłaniany) do zamykania jamy szpikowej-rozmiary dostosowane do średnicy jamy szpikowej kości udowej o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie) w minimum 6 rozmiarach.

Nakładany centralizer.

Głowa bipolarna o średnicy 28 mm od 43 do 55 mm o skoku co 1mm.

Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki.

Pakiet 10. Endoproteza stawu biodrowego, rewizyjna.

Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego o długościach od 240 do 400 mm włącznie, część dalsza trzonowa o promieniu wygięcia 1200 mm osadzona na pressfit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) pokryte celownikiem zewnętrznym. Część proksymalna w trzech rozmiarach ( i trzech długościach dla każdego rozmiaru od 90-110 mm) pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym i Mikro-CaP, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy. Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybór żądanego kąta ante lub retro torsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu In situ a także na jego implantację w całości ( w zależności od potrzeb).

Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego wykonany z czystego tytanu, anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach (dla każdej ze stron), umożliwiający mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy dostosowanej do rozmiaru koszyka (46, 52 lub 58 mm). Koszyczek wyposażony w trzy ramiona umożliwiające mocowanie do kości miednicy za pomocą śrub. Śruby mocujące o średnicy 6,5 mm i długościach od 16 do 68 mm (włącznie).

Trzpień rewizyjny bezcementowy monoblok. Stożek 12/14 wykonany ze stopu tytanu w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem 
o porowatej strukturze. Kształt prostokątny zwężający się w części dalszej. Trzpienie od długości powyżej 340 mm - anatomiczne inne dla prawej i lewej kończyny. Trzpień ryglowany śrubami w części dalszej za pomocą specjalnego celownika. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Rozmiary: 11-19, długości: 220 do 380 mm.

Śruba ryglująca: średnica 5 mm, długości 24-60 mm co 4 do trzpienia rewizyjnego (śruby kompatybilne z trzpieniem monoblok 
i modularnym).

Pakiet 11. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.

Trzpień prosty nieanatomiczny bezkołnierzowy zwężający się dystalnie, tytanowy pokryty na całej długości hydroxyapatytem w rozmiarach od 115 - 190 mm dł. i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8-20 mm, stożek 12/14 mm, trzpień typu Coxa Vara z kołnierzem, trzpień typu High Offset oraz trzpień dysplastyczny o dł. 110 mm w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną. W opcji trzpienie rwizyjne min 5 rozmiarów od 180 - 240 mm posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się w części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14.

Panewka bezcementowa, hemisferyczna typu Press-fit pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach min 48-66 mm i panewka bezcementowa hemisferyczna typu wkręcanego z trzema otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji w rozmiarach min 46-66 mm ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisfera, ze stopu tytanu pokryta piaskowanym tytanem lub hydroksyapatytem. Wkręcana zaślepka otworu panewki.

Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w prózni neutralna lub z offsetem 4 mm i dodatkowo z 10 stopniowym stropem w rozmiarach min 48-66 mm ze skokiem co 2 mm o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm lub 36 mm.

Głowa metalowa o średnicy 28, 32, 36 mm w min 3 rozmiarach dł. szyjki.

Wkładka w całości ceramiczna umożliwiająca artykulację ceramika-ceramika i metal-ceramika o średnicy głów 28, 32, 36 mm

Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32, 36 mm w min 3 dł. szyjki.

Pakiet 12. Kosze rewizyjne.

Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44mm -66mm.

Wkładka polietylenowa cementowana w czaszy opcjonalnie bezcementowa zatrzaskująca się w czaszy.

Nadbudowa panewki odpowiadająca swoją budową materiałowi z którego został wyprodukowany kosz w minimum 12 rozmiarach.

Głowa metalowa wykonana z chromokobaltu o średnicach 28mm, 32mm, 36 mm.

Śruby tytanowe o średnicy 6,5 mm do zamocowania kosza oraz nadbudowy.

Pakiet  13.

1.Zestaw do ciśnieniowego płukania kości bez/wraz z odsysaniem. W zestawie dysze o 2 dł. oraz osłonka przeciw rozbryzgowa.

2.Mieszalnik próżniowy do cementu z 2 mieszalnikostrzykawkami zaopatrzony m. in.  w prezuryzator udowy. Wąż łączący wyposażony 
w filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu.

Pakiet 14. Cement kostny

Opakowania:

- 2 x 40 g

- 2 x 40 g z antybiotykiem	.

- 1 x 40 g z antybiotykiem

Pakiet 15. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z podkładką uzupełniającą ubytki kostne.

Panewka rewizyjna bezcementowa typu Press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6 mm) z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach 54-72 mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze pokrytego porowata okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego dostępne w grubości od 10 do 30mm dla implantów panewek o średnicy od 50 do 72 mm.

Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w min 4 rozmiarach długości szyjki.

Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni, symetryczna lub asymetryczna w rozmiarach od 48-76 mm ze skokiem co 2 mm o rosnącej średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm.

Komplet śrub do podkładek o średnicy 5,5 mm i dł. od 25 do 70mm, komplet śrub peryferyjnych o średnicy 5mm i dł. od 25 do 65 mm, komplet śrub do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm i dł. od 25 do 65mm.

Pakiet 16. Endoproteza stawu biodrowego cementowa bipolarna.

Trzpień prosty, cementowany, niewymagający centralizera, samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni, stożek 12/14.

Głowa bipolarna o rozm. śr. zewnętrznej od 44 do 72 mm, od głowy wew. 28 mm. Głowa wewnętrzna blokowana metalowym pierścieniem. Konstrukcja zapewnia samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń.

Głowa metalowa śr.28 mm lub 32 mm w minimum 4 rozmiarach długości szyjki wykonana ze stopu kobaltowo -chromowego. Korek kanałowy. Ostrza piły kompatybilne z końcówką dostarczonego napędu.

Pakiet 17. Opis w załączniku nr 2

Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 2 (Formularz cenowy) do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielono na 17 pakietów.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia depozytu w formie setu (pakiety od 1-16).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych do przedmiotu zamówienia.  Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ
Oferowane wyroby winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie Polski.

4. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7. Termin wykonania zamówienia

7.1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7.2. Miejsce realizacji zamówienia: SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia  
Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia  i wykaże się realizacją co najmniej 2 zamówień których przedmiotem są/były dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia

8.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału określonych w rozdz. 8 nastąpi na podstawie dokumentów/oświadczeń wymienionych w rozdz. 9 SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 8.1-8.4 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

## Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

9. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć

Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków

9.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

9.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

9.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 dowodami, o których mowa w pkt 9.1.2. są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy  - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
 w stanie uzyskać poświadczenia,

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający żąda przedstawienia (dołączenia do oferty) pisemnego zobowiązania (oryginału) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z: określeniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Ponadto dokument ten musi zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu z wykonawcą za szkodę wyrządzoną zamawiającemu w wyniku nieudostępnienia zasobów do których się podmiot zobowiązał – załącznik nr 9

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5.

9.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.8. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 8
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami 
w art. 24 ust. 1, 2, 2a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku:

1. Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2:2, 9.2.3, 9.2.4 oraz 9.2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.)

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

d) w zakresie pkt. 9.2.5. i 9.2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp. (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. a, b, c i d zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

## W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

9.3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów;

- oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń do obrotu na oferowany asortyment i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego

- dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów/folderów z zaznaczeniem której pozycji asortymentowej dotyczą

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

10. Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.2. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:

SP ZOZ MSW w Łodzi

91-425 Łódź

ul. Północna 42

fax 42 634-12-54, mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

10.3. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający prześle wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

Edyta Czerwińska

Tel. (42) 634-12-70 – w zakresie proceduralnym.

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 15.00.

12. Termin związania z ofertą

12.1. Wykonawcy będą związani ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty

– Załącznik nr 1, 2, dokumenty wymienione w rozdziale 9, dowody wniesienia  wadium

13.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

13.4. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

13.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie 
z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

13.6. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania oferty musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

13.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

13.8 Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Powyższe informacje muszą być złożone w odrębnej kopercie i dołączone do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503 z późn.zm./, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których  przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.11. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

13.12. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

13.13. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane.

13.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). Oferta musi spełniać następujące wymagania:

13.14.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Pełnomocnik podpisuje Załącznik Nr 3.

13.14.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje Załącznik nr 3A.

13.14.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
 i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

13.14.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

13.14.5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera(pełnomocnika) do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

13.14.6. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem (pełnomocnikiem).

13.14.7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Dział Zamówień Publicznych (budynek administracji, piętro I) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2016 r. do godziny 10:00.

14.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

14.3. Kopertę należy opisać następująco:

„Endoprotezy – oferta”

14.4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych dnia 31.03.2016 r. 
 o godzinie 10:30.

14.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

14.8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

15.1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty
 i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

- wartość netto przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

15.2. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem cenowym.

15.3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w zł.

15.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania

16.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

16.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

16.3. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 Cena - 95 %

 termin dostawy - 5 %

Algorytm oceny ofert:

- Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 95 x 100 , gdzie:

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa łączna wartość brutto spośród wszystkich ocenianych ofert

Termin dostawy 5 dni roboczych  - 0 punktów

4 dni robocze – 3 punkty

3 dni robocze - 5 punktów

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

18.2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

18.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

18.4. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

19. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

19.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium do terminu składania ofert.

19.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu; Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, z późn. zm.).

Wymaga się, aby gwarancja bankowa była udzielona wyłącznie na zasadach polskiego prawa bankowego.

Treść gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wskazywać sposób reprezentowania Gwaranta i Wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana(e) przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać, bezwarunkowe, na każde pisemne, uzasadnione żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo

zamówień publicznych.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie niż wyżej wymienione.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, z dopiskiem: Wadium – endoprotezy.

|  | Dla pakietu nr 1: 1545,00 PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dla pakietu nr 2: 1686,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 3: 1447,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 4: 2128,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 5: 548,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 6: 600,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 7: 828,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 8: 523,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 9: 1205,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 10: 879,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 11: 1272,00 PLN |  |  |  |  |  |
|  | Dla pakietu nr 12: 263,00 PLN Dla pakietu nr 13 284,00 PLN Dla pakietu nr 14 294,00 PLN Dla pakietu nr 15 332,00 PLN Dla pakietu nr 16 534,00 PLN Dla pakietu nr 17 216,00 PLN |  |  |  |  |  |

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
 w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji  oraz określił warunki takiej zmiany.

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT,

- zmiany numeru katalogowego towaru, z zachowaniem pozostałych parametrów,

- wydłużenia okresu realizacji umowy w przypadku niewykorzystanych ilości asortymentowych,

- zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, przy czym zmiana ceny jednostkowej odbywa się z zachowaniem proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,

- w przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji asortymentu objętego umową strony dopuszczają możliwość dostarczania produktu o takich samych parametrach zgodnych z opisem w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem ceny zawartej w umowie (załączyć stosowne dokumenty).

Zmiany wymagają potwierdzenia pisemnego w formie aneksu do umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść odwołanie zgodnie 
z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

22. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie

zamówienia

22.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu

postępowania.

22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

22.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

22.4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem kopię protokołu.

22.5. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji,

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

22.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 -  Formularz ,,Doświadczenie Wykonawcy”

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zasobach

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy komisji przetargowej:

Paweł Garncarek  -                                      ……………………………………………….

Marek Pakalski -                     ……………………………………………….

J. Edyta Czerwińska                                      …………………………………………………

- Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres*: …………………………………………………………….

Tel. *: ………………………………………………………………

REGON * : ………………………………………………………...

NIP * : ………………………………………………………………

FAKS, *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………

E – MAIL *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego nr 6/D/16

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie rzeczowym objętym       w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:

Pakiet …..

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury.

- Realizacja dostaw  nastąpi w terminie …… dni od zgłoszenia zapotrzebowania.

- Złożymy depozyt w formie setu (pakiety 1-16).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 4).

- Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  .................... do nr ...................

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr .......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

- Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Nasz numer REGON ....................................................	NIP: ........................................................

Województwo: .........................................................................

Tel.: ............................................................ 		Fax.: ............................................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ..............................................................................

...............................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon.....................

Fax...................

Adres e -mailowy ……………………………

OŚWIADCZENIE

(w związku z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)

Spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5

(pieczęć firmy)

- OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 z dnia 22.12.2015 r.)

................................................			...............................

(miejsce i data wystawienia)	                                 (podpis i pieczątka)

Załącznik nr 8

(pieczęć wykonawcy)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Występując jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

Na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 24 ust. 2 pkt 5, oświadczam, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej;

- Należymy do grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................

Fax.....................................................................................................................................

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 4

Projekt umowy

Zawarta w dniu .................................. w Łodzi

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  art. 39  ustawy  prawo zamówień  publicznych  nr 6/D/16
Pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz  REGON: 470805076, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Roberta Starca,

zwanym dalej Zamawiającym

a…………………. z siedzibą w ……………., ul. ………….., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym ………… , …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………….,  NIP ……….., Regon: …………….

reprezentowanym  przez:

.........................................................................

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, a Zamawiający nabyć endoprotezy (Pakiet nr …) w fabrycznie nowym opakowaniu zgodnym z rodzajem i przeznaczeniem oraz datą ważności 
 w liczbie szacunkowej określonej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1, będącym integralną częścią umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego w przypadku dostaw w ilościach mniejszych niż wskazane szacunkowo w formularzu cenowym.

- Zamawiający może zmienić ilości w ramach zamawianego asortymentu w granicach kwoty kontraktu.

§ 2

Cena

- Wykonawca dostarcza towar określony w § 1 za cenę jednostkową wskazaną w formularzu cenowym z dnia …………. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wartość brutto niniejszej umowy wynosi ………. zł,(słownie: …………….).

§ 3

Warunki płatności

- Strony ustalają, iż zapłata za dostarczony towar następować będzie w oparciu 
o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.

- Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy ………………………………………..

- Za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

§ 4

Termin dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy towaru w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniem zgłoszonym przez Zamawiającego telefonicznie, e-mailem lub faksem.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia. Towar dostarczony powinien mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta oraz winien być właściwie transportowany.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego, jak również na ewentualne korekty już dokonanych zamówień.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenie zamówionej partii towaru do Apteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do ……dni od złożenia zamówienia (z wyjątkiem świąt i niedziel). Dostawa towaru będzie miał miejsce w godzinach pracy Apteki (poniedziałek – piątek godz. 8.00 do 14.00). Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek towaru dokonany na własny koszt i ryzyko.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki szpitalnej, dostawa nastąpi
 w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Odbiór asortymentu odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT z określeniem przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowej netto i brutto, dacie ważności i nr serii towaru.

§ 5

    - Wykonawca dostarczający endoprotezy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy nieodpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu ilości i rozmiaru bezpośrednio na Blok Operacyjny towar, który będzie stanowił bank.

    - Zamawiający powołał następującą osobę nadzorującą bank - Beata Wiatr tel. 42 63 41 510.

    - Osoba nadzorująca zobowiązana jest do uzupełnienia niniejszego banku, sprawdzania ilości otrzymanego towaru jak również okresów gwarancyjnych.

    - Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania w/w asortymentu w oryginalnych opakowaniach, w zamkniętej szafce, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

    - Zamawiający w terminie 24 godzin powiadomi Wykonawcę o wykorzystaniu towaru wysyłając kartę zużycia wszczepu. Następnie Wykonawca wystawia fakturę na zużyty asortyment.

    - Uzupełnienie asortymentu odbędzie się w oparciu o złożone zamówienie.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcy asortyment z banku w ciągu 3 dni od momentu rozwiązania umowy.

§ 6

Kary

- W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru zawiadamia Wykonawcę pisemnie o wadach.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny 
z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji 
o brakach lub o złej jakości towaru. Jeżeli dostawa będącą efektem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu.

- W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

- Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 5 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę na podstawie wystawionej przez zamawiającego noty księgowej.

- Zakup interwencyjny, o którym mowa powyżej skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy 
o wielkość tego zakupu.

§ 7

- Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia …………………. roku.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, posiada wymagane atesty, certyfikaty, i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru.

§ 8

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. Przelew wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nieprzyjmowania bez jego zgody, od osób trzecich, żadnych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie przyjmuje bez zgody Zamawiającego poręczenia za dług Zamawiającego wynikający z niniejszej umowy. Przyjęcie zabezpieczenia wierzytelności be zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości poręczenia lub przyjętego w innej formie zabezpieczenia.

§ 9

- Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy
 w zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku  od towarów i usług VAT

- numeru katalogowego towaru z zachowaniem pozostałych parametrów

- zmian cen rynkowych

- wydłużenia okresu realizacji umowy w przypadku niewykorzystanych ilości asortymentowych,

- zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, przy czym zmiana ceny jednostkowej odbywa się z zachowaniem proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,

- w przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji asortymentu objętego umową strony dopuszczają możliwość dostarczania produktu o takich samych parametrach zgodnych z opisem 
w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem ceny zawartej w umowie (załączyć stosowne dokumenty).

- Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia w dostawach.

- Zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub     wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, będą dokonywane w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5.

7.   W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a) wartość netto wynagrodzenia    Wykonawcy nie zmieni się, a     określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

8.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 5 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy   ulegnie zmianie o wartość wzrostu   całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio  wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 5 lit. c) wynagrodzenie  Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

10. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 lit. a), wprowadzenie zmian    wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę   oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających
 z wprowadzenia   zmian, o których mowa w ust 5 litera b) i c) wraz z dokumentami  potwierdzającymi ich poniesienie celem weryfikacji przez Zamawiającego.

* zapisy od ust. 5 do ust. 10 obowiązują w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych oraz oferta przetargowa  Wykonawcy.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego                                              W imieniu Wykonawcy

- UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu …….. r.  w Łodzi  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz  REGON: 470805076, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Roberta Starca,

zwanym dalej Przechowawcą

a

…………………. z siedzibą w ……………., ul. ………….., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym ………… , …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………….,  NIP ……….., Regon: …………….

reprezentowanym  przez:

.........................................................................

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

- Umowa stanowi załącznik do  umowy na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, sprawa nr 6/D/16 zawartej w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym pod numerem …………………………………….

- Reguluje kwestię utworzenia „banku” na endoprotezy (pakiet …………….).

§2

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje nieodpłatne na przechowanie przedmioty w ilości, asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy dostawy w zakresie dotyczącym „banku”

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na Bloku operacyjnym , – osobą nadzorującą podmagazyn  jest p. Beata Wiatr tel. 042/ 63-41-510.

- Osobą odpowiedzialną, ze strony Składającego jest .................................... tel. ....................................

§3

- Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.

- Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie dokumentów  magazynowych Składającego.

- Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§4

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§5

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie.

§6

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§7

- Przechowawca ma prawo pobrać na potrzeby własne towary przechowywane.

- Po pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca za pośrednictwem Apteki Szpitalnej  wystawia pisemne zamówienie na pobrany towar. Składający  po otrzymaniu zamówienia wystawia fakturę VAT(z datą pobrania) na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości poprzez ich uzupełnianie w terminie 7 dni, i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie lub faxem.

§9

- Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą  terminie.

- §10

1.  Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ……………… r. do …………………. r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem  miesięcznego okresu

wypowiedzenia.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

§13

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Wszelkie kwestie sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo przez sąd ze względu na siedzibę Przechowawcy.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        						PRZECHOWAWCA

Załącznik nr  6

.................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

| Rodzaj dostawy | Wartość brutto dostawy, za którą Wykonawca był odpowiedzialny | Termin wykonania dostawy od....... do ..... | Miejsce realizacji dostawy | Generalny Wykonawca (GW) czy podwykonawca (PW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 w załączeniu należy przedstawić referencje od wszystkich wymienionych dostaw.

..................................... dn. .......................

..............................................

Podpis osoby upoważnionej   do podpisu

Załącznik nr 9

…………………………………………

Nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE

Do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zobowiązuję się do oddania zasobów:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczno-finansowy)

Do dyspozycji Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą „Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego nr 6/D/16”

Oświadczam, iż:

Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

...…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Okres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję się do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą zamówienia za szkodę wyrządzoną SPZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 w wyniku nieudostępnienia zasobów do których się zobowiązałem w niniejszym dokumencie.

…………………………………….

Podpis osoby upoważnionej