**Przedmiot zamówienia: Zestaw do litotrypsji laserowej Załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Parametry techniczne** | **Wymagania graniczne** | **Parametry**  **oceniane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Zestaw PCNL | Tak | Brak oceny |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać | Brak oceny |  |
| 3. | Producent | podać | Brak oceny |  |
| 4. | Nr katalogowy | podać | Brak oceny |  |
| 5. | Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy | Tak | Brak oceny |  |
|  | **Parametry ogólne** | | | |
| 6. | Półgiętka, optyka o długości min 310[mm] oraz wysokiej rozdzielczości, o polu widzenia 1200, kierunku widzenia 00, średnicy zewnętrznej 0,9[mm], składająca się z 10.000 pikseli | Tak | Brak oceny |  |
| 7. | Okular Fix-Focus czarny | Tak | Brak oceny |  |
| 8. | Blokada optyki 26mm | Tak | Brak oceny |  |
| 9. | Trójprzegubowe ramię składające się z :   * zacisku; * ramienia VARIO; * podparcia kamery z uchwytem na okular; * uchwyt okularu. | Tak | Brak oceny |  |
| 10. | Pojemnik z pokrywą do sterylizacji optyki PCNL o wymiarach min 250x480x60[mm] | Tak | Brak oceny |  |
| 11. | Płaszcz roboczy 10,5Fr wielorazowy, do pracy z MicroPerc i Litoclastem Master o średnicy wewnętrznej/zewnętrznej 8,5Fr/10,5Fr | Tak | Brak oceny |  |
| 12. | Adapter 2-wejściowy do płaszcza 10,5Fr wielorazowy | Tak | Brak oceny |  |
| 13. | Min 5 szt zestawów jednorazowy do zabiegów MicroPerc składający się z :   * igły punkcyjnej (średnica zewnętrzna 1,65mm) oraz prowadnicy 4,8Fr; * igły punkcyjnej i włókna laserowego <400µm; * prowadnicy 8Fr wraz z poszerzadłem do włókna laserowego >400µm; * druta prowadzącego; * adaptera 3-portowego prowadnicy 8Fr; * zaślepki; * adaptera Tuohy Borst do włókna laserowego i urządzenia do litotrypsji; * kranika trójdrożnego; * drenu płuczącego. | Tak, podać | Mniej niż 5 szt – 0 pkt  ≥5 szt – 10pkt |  |
|  | **Inne** | | | |
| 14. | Dostawa i montaż | Tak | Brak oceny |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Brak oceny |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać | Brak oceny |  |

*................................................ …………………………………….*

*(miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka*)